
Zał 4.
TABELA KANAŁÓW 
PROJEKTOWANE SYTEMU KANALIZACJI

MIEJSCOWOSĆ ……………………………

	Nr kanału

K
	Węzły 
	Długość w [m]
Dokładność 00,00
	Dopływ na odcinku kanału
dm3/s

dokładność 

00,00
	Uwagi

	
	początkowy
	końcowy
	Kanał tranzytowy
	Kanał rozdzielczy 
	
	

	1
	1
	2
	
	xxxxx
	
	Wg.przykladu

	2
	2
	3
	
	xxxxx
	
	

	3
	4
	5
	
	xxxxx
	
	

	4
	5
	3
	yyyy
	0,00
	0,00
	tranzyt

	5
	3
	6
	yyyy
	0,00
	0,00
	tranzyt

	6
	6
	7
	
	xxxxx
	
	

	7
	7
	8
	yyyy
	0,00
	
	tranzyt

	8
	9
	8
	
	xxxxx
	
	

	9
	8
	10
	
	xxxxx
	
	

	10
	11
	12
	
	xxxxx
	
	

	11
	12
	10
	
	xxxxx
	
	

	12
	10
	13
	
	xxxxx
	
	

	13
	13
	14
	yyyy
	0,00
	0,00
	tranzyt

	
	Razem 


	
	YYYY
	XXXX
	
	


OBLICZENIE DOPŁYWU DO KANAŁU Kx
DANE z założeń poz. 
a) ścieki bytowo-gospodarcze Qmaxbyt-gos = …………….. m3/d, NH = …….

Dopływ Q = Qmax byt gosp x NH/24 x1000/3600

Dopływ jednostkowy q = Q/(suma kanałów XXXX)       [dm3/s/mb kanału]
Dopływ do kanału KX = q x Lx

Lx = długość kanału [m]

Na odcinkach tranzytowych doływ do kanłu jest zerowy.

2

