PYTANIA Dynamika pracy system elektroenergetycznego IIst ns

- Zadania: Dany jest układ elektroenergetyczny. Narysować schematy zastępcze obwodu zwarciowego dla poszczególnych składowych symetrycznych, pełny schemat zastępczy obwodu zwarciowego w przypadku wystąpienia zwarcia jednofazowego/dwufazowego/trójfazowego bezpośredniego w zadanym punkcie. Podać warunki brzegowe. Obliczyć napięcia i prądy fazowe w miejscu zwarcia.

- Omówić ogólnie rodzaje pracy punktu neutralnego w sieciach elektroenergetycznych oraz zakresy stosowania tych sposobów w sieciach.

- Omówić pracę sieci z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym. Przedstawić rozpływ prądu zwarciowego w przypadku zwarcia między fazą po stronie średniego napięcia i punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napięcia.

- Omówić pracę sieci z izolowanym punktem neutralnym. Przedstawić rozpływ prądu ziemnozwarciowego w takiej sieci.

- Omówić pracę sieci z kompensacją ziemnozwarciową. Przedstawić rozpływ prądu ziemnozwarciowego w takiej sieci.

- Omówić pracę sieci ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym. Przedstawić warunki skuteczności uziemienia punktu neutralnego.

- Omówić ogólnie wymagania dotyczące napięć i ich zmienności w sieciach elektroenergetycznych.

- Omówić ogólnie zadania regulacji napięcia, sposoby i metody regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych.

- Omówić metodę regulacji napięcia w sieciach rozdzielczych za pomocą zmiany przekładni transformatorów.

- Zadanie: Dobrać przekładnię transformatora 110 kV/SN, aby w zadanym punkcie sieci SN utrzymać poziom napięcia w zadanym przedziale.

- Omówić metody regulacji napięcia w sieci rozdzielczej za pomocą zmiany impedancji sieci.

- Zadanie: Obliczyć moc kondensatora szeregowego, aby w zadanym punkcie sieci nie przekroczyć dopuszczalnego odchylenia napięcia. Przedstawić na wykresie wektorowym wpływ załączenia szeregowych baterii kondensatorów na poziom napięcia w sieci.

- Omówić metodę regulacji napięcia w sieci rozdzielczej przez zmianę rozpływu mocy biernej.

- Zadanie: Obliczyć moc baterii kondensatorów równoległych, aby w zadanym punkcie sieci nie przekroczyć dopuszczalnego odchylenia napięcia. Przedstawić na wykresie wektorowym wpływ załączenia równoległych baterii kondensatorów na poziomy napięcia w sieci.

- Regulacja napięcia w sieci WN i NN za pomocą generatorów synchronicznych przyłączonych de tej sieci. Forsowanie wzbudzenia.

- Regulacja napięcia w sieci WN i NN za pomocą transformatorów/autotransformatorów pracujących w tej sieci.